Inhaltsverzeichnis für Verbandkästen/Sanitätstaschen nach DIN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | **DIN****13 157** 2009-11 | **DIN****13 169**2009-11 | **DIN****13 164**1998-01 | **DIN****13 160 \***1999-09 | Bezeichnung | Ausführung | OK |
|  | C (klein) | E (groß) | B (KFZ) | Santasche |  |  |  |
|  | Stk. | Stk. | Stk. | Stk. |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | Heftpflaster | 500 cm x 2,5 cm, Spule mit Außenschutz, z.B. DIN 13019 |   |
|  | 8 | 16 | 4 | 8 | Wundschnellverband | 10 cm x 6 cm, z.B. DIN 13019, staubgeschützt verpackt |   |
|  | 4 | 8 | 2\* | - | Fingerkuppenverband | staubgeschützt verpackt |   |
|  | 4 | 8 | 2\* | - | Fingerverband  | 12 cm x 2 cm staubgeschützt verpackt |   |
|  | 4 | 8 | 2\* | - | Pflasterstrip | 1,9 cm x 7,2 cm (Mindestgröße), staubgeschützt verpackt |   |
|  | 8 | 16 | 4\* | - | Pflasterstrip  | 2,5 cm x 7,2 cm, staubgeschützt verpackt |  |
|  | 2 | 4 | - | - | Augenkompresse | oval, Mindestgröße 5 cm x 7 cm, einzeln verpackt |   |
|  | 1 | 2 | - | - | Kälte-Sofortkompresse | Fläche min. 200 cm2 |  |
|  | 5 | 10 | - | - | Vliesstoff-Tuch | Mindestgröße 20 cm x 30 cm, mind. 15 g/m2 |   |
|  | 2 | 4 | - | - | Folienbeutel | verschließbar, aus Polyethylen, Mindestgröße 30 cm x 40 cm, Mindestfoliendicke 45 µm |   |
|  | - | - | 1\* | - | Feuchttuch | zur Reinigung der unverletzten Haut |  |
|  | 1 | 2 | 1\* | 1 | Verbandpäckchen K | 300 cm x 6 cm mit Wundkompresse 6 cm x 8 cm, DIN 13 151-K |   |
|  | 3 | 6 | 2\* | 2 | Verbandpäckchen M | 300 cm x 8 cm mit Wundkompresse 10 cm x 8 cm, DIN 13 151-M |   |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | Verbandpäckchen G | 300 cm x 10 cm mit Wundkompresse 10 cm x 12 cm, DIN 13 151-M |   |
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | Verbandtuch A | 80 cm x 60 cm, DIN 13 152-A |   |
|  | - | - | 1 | 2 | Verbandtuch - BR | DIN 13152 |  |
|  | 6 | 12 | 6 | 6 | Kompresse  | 10 cm x 10 cm, maximal paarweise steril verpackt, DIN 58 953-2 |   |
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | metallisierte Polyesterfolie als Rettungsdecke | Mindestgröße 210 cm x 160 cm, Mindestfoliendicke 12 mm, Oberfläche Aluminium, Rückseite farbig, staubgeschützt verpackt |   |
|  | 2 | 4 | 2 | 2 | Fixierbinde 6 | 400 cm x 6 cm, einzeln staubgeschützt verpackt, DIN 61 634-FB6 |   |
|  | 2 | 4 | 3 | 2 | Fixierbinde 8 | 400 cm x 8 cm, einzeln staubgeschützt verpackt, DIN 61 634-FB8 |   |
|  | 2 | 4 | 2 | 2 | Dreiecktuch | 96 cm x 96 cm x 136 cm, DIN 13168-D |   |
|  | 4 | 8 | 4 | 8 | Einmalhandschuh | entsprechend den Festlegungen für Pflegehandschuhe aus PVC, nahtlos, groß, staubgeschützt verpackt, z.B. DIN EN 455 Teil 1 und Teil 2 |   |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Erst-Hilfe-Schere | Kniegebogen, mindestens 18 cm lang, nichtrostend, DIN 58279-B 190bzw. im KFZ-Verbandkasten: A 145 |   |
|  | - | - | - | 1 | Diagnostikleuchte |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | - | Erste-Hilfe-Broschüre | Informationen zur Ersten-Hilfe-Leistung und Dokumentation, z. B. GUV-I 503 |   |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Inhaltsverzeichnis |   |   |
|  | - | - | - | 5 | Anhängekarte  | für Verletzte/Kranke |  |

Stand: 16.04.2014

\* Geändert ab 2014

\*\*Die DIN 13 160 wurde zurückgezogen. Der Regelsetzer empfiehlt die Anwendung von DIN 13157